## 废水
企业名称 | 省级行政区 | 市级行政区 | 县级行政区 | 监测点名称 | 监测点类别 | 监测项目 | 流量 | 浓度 | 是否超标 | 超标原因 | 超标倍数 | 受纳水体 | 监测时间
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | pH值 |  | 6.40 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 3.24 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 动植物油 |  | 0.09 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 粪大肠菌群数 |  | 1700 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 化学需氧量 |  | 38 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 六价铬 |  | 0.004 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 色度 |  | 2 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 石油类 |  | 0.02 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 五日生化需氧量 |  | 2.7 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 悬浮物 |  | 9 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 总氮（以N计） |  | 18.4 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 总镉 |  | <0.0001 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 总铬 |  | 0.011 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 总汞 |  | <0.00004 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 总磷（以P计） |  | 0.22 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 总铅 |  | <0.001 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08
随县污水处理厂 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 总排污口 | 排口 | 总砷 |  | <0.0003 | 未超标 |  | 0 | 厥水河 | 2020-09-08