湖北省生态环境厅

随州生态环境监测中心

监  测  报  告

随环监（JD）字第2023059号

| 项目名称： | 湖北神农峰农业有限责任公司环境空气中的氨和总悬浮颗粒物监测报告 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 随州市生态环境局曾都区分局 |
| 监测类别： | 监督性监测 |
| 报告日期： | 2023年10月30日 |

（加盖检验检测专用章）

监测报告说明：

1、报告无加盖本中心检验检测专用章、骑缝章及 MA 章无效。

2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。

4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。

6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本中心通讯资料：

湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心

地址：随州市沿河大道168号

电话：0722-3312400

邮码：441300

一、任务来源及监测目的

受随州市生态环境局曾都分局委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2023年10月11日采集湖北湖北神农峰有限责任公司环境空气中氨和总悬浮颗粒物。

二、监测内容

根据委托单位要求，确定本次监测项目为环境空气中氨、总悬浮颗粒物。样品信息见表1。

表1   监测采样信息—览表

| 项目 | 采样点位 | 样品编号及采样时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 | 下风向 | ② (15:40-16:40) | 累计采样时间60min，采样流量100L/min |
|  | 上风向 | ① (15:40-16:40) |  |
| 环境空气中的氨 | 上风向 | ⑤ (15:40-16:25) | 累计采样时间45min，采样流量0.5L/min |
|  | 上风向 | ⑥ (15:40-16:25) |  |
|  | / | 现场空白⑦ | / |

- 三、监测依据

- 表2       监测分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 | 主要仪器名称、型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 0.01mg/m3 | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263—2022 | 0.007mg/m3 | 十万分之一电子天平MS205DU | SZJC-SY-0025 |

四、质量控制措施

监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000、《环境空气质量手工监测技术规范》（及修改单）HJ 194-2017中规定进行质量保证。质控样见表3,现场空白见表4。

表3      质控样

| 监测项目 | 监测结果 | 标准样品编号 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮(mg/L) | 1.16 | 2005145 | 1.12±0.08 | 合格 |

表4   现场空白

| 项目 | 现场空白编号 | 检测结果mg/L | 检出限mg/L | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | ⑦ | 0.01L | 0.01 | 合格 |

按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114 号文)的有关要求，检测人员均持证上岗。

表5   监测人员上岗证编号

| 监测人员 | 孙阳 | 肖洒 | 周佺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗证编号 | 20220187 | 20220183 | 20220186 |

五、结果

表6     监测结果

| 监测项目 采样地点 | 氨（mg/m3） | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 湖北神农峰农业有限责任公司上风向 | 0.02 | 0.2855 |
| 湖北神农峰农业有限责任公司下风向 | 0.08 | 0.3355 |

采样布点图

N

○上风向

厂房

厂房

| 报告编制: |  | 审核: |  | 签发: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期: |  | 日期: |  | 日期: |  |

厂房

大门

G240

居民区

○下风向