附件1 ：

随州市2024年安装联网污染源自动监控设施重点排污单位名单

| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 重点单位类别 | 污染因子 | 在线安装情况 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随县分局 | 随县绿泉源水质净化有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 2 | 随县分局 | 随州市鑫兴食品有限责任公司（原随州市鑫兴食品有限公司） | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 3 | 随县分局 | 湖北省现代农业有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 4 | 随县分局 | 湖北省金凡食品有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 5 | 随县分局 | 随州市刚红食品有限公司（原随州市刚红食品厂） | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 6 | 随县分局 | 随州市金船食品股份有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 7 | 随县分局 | 随州市康利来食品厂 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 8 | 随县分局 | 随州市甜蜜食品厂 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 9 | 随县分局 | 随州市光源食品厂 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 10 | 随县分局 | 随州市美中食品厂 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 11 | 随县分局 | 随州市洪山镇富贵食品厂（原随州市富贵食品厂） | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 12 | 随县分局 | 湖北连连红食品有限公司（随州市连连红食品厂） | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 13 | 随县分局 | 随州市军顺食品有限公司（随州市军顺食品厂） | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 14 | 随县分局 | 随州市万良食品厂 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 15 | 随县分局 | 湖北茂盛生物有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 16 | 随县分局 | 随县通盛再生资源有限公司 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 17 | 随县分局 | 湖北鑫泓顺再生资源有限公司 | 大气环境 | 用电用能监控 | 已联网市级平台 | 无 |
| 18 | 随县分局 | 华新水泥随州有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 19 | 随县分局 | 随州金环水泥有限责任公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 20 | 广水市分局 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 | 水环境 大气环境 | 水：PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气五项 | 总磷、总氮未建设 | 9月30日前总磷、总氮完成验收联网国家平台 |
| 21 | 广水市分局 | 广水正源环保工程有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 22 | 广水市分局 | 广水市深港环保工程技术有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 23 | 广水市分局 | 湖北广固科技有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量、总氰化物、总银 | 车间排放口1#总银、流量未联网 | 6月30日前车间排放口1#总银、流量联网市级平台 |
| 24 | 广水市分局 | 广水市第一人民医院 | 水环境 | 用电用能监控 | 已联网市级平台 | 无 |
| 25 | 广水市分局 | 湖北大自然农业实业有限公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 总氮、总磷未安装 | 9月30日前总氮、总磷完成验收联网国家平台 |
| 26 | 广水市分局 | 广水市广水食品商贸所 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 27 | 广水市分局 | 湖北中烟工业有限责任公司广水卷烟厂 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 28 | 广水市分局 | 广水市陈巷商贸所 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 29 | 广水市分局 | 广水市余店商贸所 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 30 | 广水市分局 | 广水市长岭畜禽定点屠宰场 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 31 | 广水市分局 | 武汉三江航天固德生物科技有限公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 32 | 广水市分局 | 广水市众利肉联有限责任公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 33 | 广水市分局 | 广水市火车头食品有限公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 34 | 广水市分局 | 湖北广仁药业有限公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 35 | 广水市分局 | 广水光谷环保科技有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 36 | 广水市分局 | 广水华鑫冶金工业有限公司 | 大气环境 | 1#、2#、3#、4#颗粒物及烟气五项。 .5#：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及烟气五项。 | DA004高炉出铁场排气筒颗粒物未安装 | 9月30日前完成DA004高炉出铁场排气筒颗粒物验收联网国家平台 |
| 37 | 广水市分局 | 广水市康恒新能源有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 38 | 广水市分局 | 湖北巴特旺化肥有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 39 | 广水市分局 | 湖北三峰透平装备股份有限公司 | 大气环境 | 非甲烷总烃、烟气五项 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 40 | 广水市分局 | 湖北双剑鼓风机股份有限公司 | 大气环境 | 非甲烷总烃、烟气五项 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 41 | 广水市分局 | 广水和成新材料有限公司 | 大气环境 | 用电用能或者振动监控 | 未安装 | 9月30日前完成安装联网市级平台 |
| 42 | 广水市分局 | 广水市星光建材有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 43 | 曾都区分局 | 随州市国祯污水处理有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 44 | 曾都区分局 | 复旦水务（随州）城南污水处理有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 45 | 曾都区分局 | 随州市曾都医院 | 水环境 | pH、化学需氧量、总余氯（以Cl计）、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 46 | 曾都区分局 | 随州市中心医院龙门院区 | 水环境 | pH、化学需氧量、总余氯（以Cl计）、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 47 | 曾都区分局 | 湖北华昶能源科技有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 总磷未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 48 | 曾都区分局 | 泰晶科技股份有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 总磷未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 49 | 曾都区分局 | 中盐银港湖北人造板有限公司 | 水环境 大气环境 | 水：pH、化学需氧量、氨氮、流量 气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、烟气五项 | 挥发性有机物未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 50 | 曾都区分局 | 湖北金龙新材料股份有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 51 | 曾都区分局 | 程力专用汽车股份有限公司 | 大气环境 | 非甲烷总烃、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 52 | 曾都区分局 | 程力汽车集团股份有限公司 | 大气环境 | 非甲烷总烃、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 53 | 曾都区分局 | 随州市安康玻璃制品有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 54 | 曾都区分局 | 随州海诺尔环保发电有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 55 | 曾都区分局 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 大气环境 | 非甲烷总烃、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 56 | 曾都区分局 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 大气环境 | 非甲烷总烃、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 57 | 曾都区分局 | 湖北省黄麦岭集团诺维尔化肥有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 58 | 曾都区分局 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 59 | 曾都区分局 | 湖北神农峰农业有限责任公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 已联网未考核 | 未验收 |
| 60 | 曾都区分局 | 随州市巨龙新型建材有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 已联网考核 | 未验收 |
| 61 | 曾都区分局 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、挥发性有机物、烟气五项 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 62 | 曾都区分局 | 湖北源丰化工有限公司分厂 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 63 | 曾都区分局 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 大气环境 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、烟气五项 | 已联网考核 | 未验收 |
| 64 | 高新区服务中心 | 光大水务随州水环境治理有限公司 | 水环境 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH、流量。 | 已联网考核 | 无 |
| 65 | 高新区服务中心 | 随州联合水务有限公司（原随州联合玉龙水务有限公司） | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 66 | 高新区服务中心 | 湖北新成皮件（集团）有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量、六价铬 | DW001牛皮车间含铬废水排放口六价铬未联网 DW002猪皮车间含铬废水排放口六价铬未联网 | 6月30日前完成DW001牛皮车间含铬废水排放口六价铬、 DW002猪皮车间含铬废水排放口六价铬验收联网市级平台。 |
| 67 | 高新区服务中心 | 湖北正大有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 总氮、总磷未安装 | 9月30日前总氮、总磷完成验收联网国家平台 |
| 68 | 高新区服务中心 | 湖北犇星新材料股份有限公司（老区） | 水环境 大气环境 | 水：pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 气：非甲烷总烃、烟气五项 | 总磷未安装 | 9月30日前总磷完成验收联网国家平台 |
| 69 | 高新区服务中心 | 青岛啤酒（随州）有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 70 | 高新区服务中心 | 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 71 | 高新区服务中心 | 东风汽车车轮随州有限公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量。 | 总氮未安装 | 9月30日前总氮完成验收联网国家平台 |
| 72 | 高新区服务中心 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量。 | 总氮未安装 | 9月30日前总氮完成验收联网国家平台 |
| 73 | 高新区服务中心 | 随州市康美电子有限公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总铜、流量。 | 总氮未安装 | 9月30日前总氮完成验收联网国家平台 |
| 74 | 高新区服务中心 | 随州市永兴再生纸业有限公司 | 水环境 大气环境 | 水：pH、化学需氧量、氨氮、流量 气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 75 | 高新区服务中心 | 随州市中心医院文帝院区 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总余氯（以Cl计）、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 76 | 高新区服务中心 | 湖北犇星新材料股份有限公司（新厂区） | 水环境 大气环境 | 水：PH、化学需氧量、氨氮、总氮、流量。 气：非甲烷总烃、烟气五项 | DA007颗粒物、二氧化硫、氮氧化物未安装 | 9月30日前完成DA007颗粒物、二氧化硫、氮氧化物验收联网国家平台 |
| 77 | 高新区服务中心 | 黄鹤楼酒业（随州）有限公司 | 水环境 大气环境 | 水：PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 气：氮氧化物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 78 | 高新区服务中心 | 随州泰华电子科技有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 79 | 高新区服务中心 | 随州市旭东升电子有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 80 | 高新区服务中心 | 品源（随州）现代农业发展有限公司 | 水环境 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 总氮未安装 | 9月30日前总氮完成验收联网国家平台 |
| 81 | 高新区服务中心 | 随州市长信肉类加工有限公司 | 水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、流量 | 未安装 | 9月30日前完成验收联网国家平台 |
| 82 | 高新区服务中心 | 湖北永壮生态肥业科技有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 83 | 高新区服务中心 | 中盐红色劲典生态科技有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 84 | 高新区服务中心 | 湖北安瑞泰气体有限公司 | 大气环境 | 振动监控 | 已联网市级平台 | 无 |
| 85 | 高新区服务中心 | 湖北炎翔化工有限公司 | 大气环境 | 振动监控 | 已联网市级平台 | 无 |
| 86 | 高新区服务中心 | 湖北源丰化工有限公司 | 大气环境 | 颗粒物、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 87 | 高新区服务中心 | 随州市鸿伟化工有限公司 | 大气环境 | 振动监控 | 已联网市级平台 | 无 |
| 88 | 高新区服务中心 | 楚胜汽车集团有限公司 | 水环境 大气环境 | 水：PH、化学需氧量、氨氮、总磷、流量 气：挥发性有机物、烟气五项 | 水：PH、化学需氧量、氨氮、总磷、流量未安装 | 9月30日前完成水：PH、化学需氧量、氨氮、总磷、流量验收联网国家平台 |
| 89 | 高新区服务中心 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 大气环境 | 非甲烷总烃、烟气五项 | 已联网考核 | 无 |
| 90 | 高新区服务中心 | 湖北大闰化学科技有限公司 | 水环境 大气环境 | 水：PH、化学需氧量、氨氮、流量 气：用电用能或者振动监控 | 已联网考核 | 水未验收。 9月30日前，气：建设用电用能或者振动监控，联网市级平台。 |
| 91 | 高新区服务中心 | 湖北犇星新能源材料有限公司 | 水环境 大气环境 | 水：流量（废水流入大润公司处理） 气：用电用能或者振动监控 | 未安装 | 9月30日前，水：流量联网省级平台；气：建设用电用能或者振动监控，联网市级平台。 |
| 92 | 高新区服务中心 | 国能长源随州发电有限公司 | 大气环境 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 已联网考核 | 无 |
| 93 | 高新区服务中心 | 湖北乔师傅体育产业股份有限公司 | 大气环境 | 振动监控 | 已联网市级平台 | 无 |